密封报价单

项目名称：浙江水利水电学院质量流量计采购

供应商名称（公章）：

项目负责人：

采购预算：40000元

日期：2024年  月   日

| 序号 | 采购内容 | 规格参数及要求（可另附表） | 数量 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科里奥力质量流量计 | 成交供应商负责对相应质量流量计进行采购； - ‌测量介质：R410a(液态)，测量精度：±0.1%，流量范围：正常180~300kg/h，最大500kg/h,连接标准：螺纹连接Rc3/8,温度范围：-40~80℃，最大压力：5Mpa，供电电源：DC24V，流量计构造：一体型，输出信号：2路模拟输出+2路脉冲输出； - 项目完成时间：以合同为准。 - 采购合同的格式及具体内容等均须采购方确认。 | 1 |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |

注：本报价包含完成本项目所需的税费、运输费等所有与服务相关的费用。报价单位若确定参与报价，请提交填写完整的密封报价单。中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费用。