附表1

密封报价单

项目名称：建筑环境实验耗材采购

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

采购预算（元）：30000 元

日期：2022年  月   日

| 序号 | 采购内容 | 规格参数及要求（可另附表） | 数量 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑壳断路器 | 125A 3p（正泰） | 1只 |  |
| 2 | 铜鼻子 | 35A | 15只 |  |
| 3 | 空开 | 63A 3P（4只、正泰）、32A 3P（2只、正泰）、32A 2P（2只、正泰） | 1套 |  |
| 4 | 空开 | 16A 1+N（正泰） | 2只 |  |
| 5 | 低压配电柜 | 竖箱室内款（500mm*600mm*180mm） | 1只 |  |
| 6 | 单芯软线 | 10平方毫米 | 30米 |  |
| 7 | 电缆 | 4*35+1*16 | 198米 |  |
| 合计 |  | 小写： 大写： |  |  |

注：本报价包含完成本项目所需的辅材、税费、运输、装卸、安装、调试、检验、质保期内的售后服务等全部费用，中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费用。