密封报价单

项目名称：浙江水利水电学院调节器流量计检修标定服务采购

供应商名称（公章）：

项目负责人：

采购预算：60000元

日期：2025年 2 月 20  日

| 序号 | 采购内容 | 规格参数及要求（可另附表） | 数量 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横河UT55A-000-11-0调节器 | - 成交供应商负责对相应调节器和流量计进行检修、设定并进行标定，至少5点； - 1. 检修要求： - 按原厂方出厂要求进行检修； - ‌ - 2. 标定环境‌：标定应该在与其使用条件相似的状态下进行，例如温度、湿度和气压等环境因素应与调节器和流量计实际使用时的条件一致。 - ‌3. 重复性‌：增加重复标定的次数和点数，以提高测试精度。对于重要的试验，需要在试验前后的标定误差在允许的范围内。 - 4. 项目完成时间：以合同为准。 - 5.标定报告的格式及具体内容等均须采购方确认。 | 12 |  |
|  | 横河AXG015-GA000AE4AL210B-2DA12 |  | 2 |  |
| 合计（元） |  | 小写： 元 大写： |  |  |

注：本报价包含完成本项目所需的税费、运输费等所有与服务相关的费用。报价单位若确定参与报价，请提交填写完整的密封报价单。中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费用。