密封报价单

项目名称：浙江水利水电学院传感器标定服务采购

供应商名称（公章）：

项目负责人：

采购预算：30000元

日期：2024年  月   日

| 序号 | 采购内容 | 规格参数及要求（可另附表） | 数量 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT100铂电阻(φ3.2-75L，三线制，A级；φ3.2-75L， 四线制，A级)；压力传感器（PTX5072-TC-A1-CA-H0-PA 0.2级) | 成交供应商负责对相应传感器进行标定，至少两点； - ‌标定环境‌：标定应该在与其使用条件相似的状态下进行，例如温度、湿度和气压等环境因素应与传感器实际使用时的条件一致。 - ‌重复性‌：增加重复标定的次数，以提高测试精度。对于重要的试验，需要在试验前后的标定误差在允许的范围内。 - 项目完成时间：以合同为准。 - 标定报告的格式及具体内容等均须采购方确认。 | 29 |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |

注：本报价包含完成本项目所需的税费、运输费等所有与服务相关的费用。报价单位若确定参与报价，请提交填写完整的密封报价单。中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费用。