密封报价单

项目名称：浙江水利水电学院实验用高功率耐火电缆采购

供应商名称（公章）：

项目负责人：

采购预算：100000元

日期：2025年 3 月    日

| 序号 | 采购内容 | 规格参数及要求（可另附表） | 数量 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验用高功率耐火电缆 | - 成交供应商负责对实验用高功率耐火电缆质量负责； - 1. 长度250米 - 规格：3*120+1*70‌ - 2. 耐火 执行标准： GB/T12706.1-2020; 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分 额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆. GB/T2951-2008; 电缆绝缘和护套材料通用试验方法. GB/T3048-2007; 电线电缆电性能试验方法. GB/T3956-2008; 电缆的导体. 3. 输配功率不低于120kVA - 4. 项目完成时间：以合同为准。 - 5.合同的格式及具体内容等均须采购方确认。 | 250 |  |
| 合计（元） |  | 小写： 元 大写： （执行含税价） |  |  |

注：本报价包含完成本项目所需的税费、运输费等所有与服务相关的费用。报价单位若确定参与报价，请提交填写完整的密封报价单。中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费用。