密封报价单

项目名称：电缆布设、实验室隔断及防水耐磨地胶铺设施工项目

供应商名称（公章）：

项目负责人：

采购预算：40000元

日期：2025年 6 月    日

| 序号 | 采购内容 | 规格参数及要求（可另附表） | 数量 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验用高功率耐火电缆布设及实验室地坪隔断施工 | - 成交供应商负责对电缆布设、实验室隔断及防水耐磨地胶铺设等施工质量负责； - 1. 电缆长度206米布设施工 - 规格：3*150+2*70‌ - 2. 含桥架、墙体开孔等其他辅材； - 3. 房间地面【B102: 250+ B105: 90 平方米】做耐磨防水地胶垫铺设，厚度不小于3mm； - 4. 地面排水沟封堵; B102排水沟盖板换成不锈钢件. - 5. 实验室B105铝合金隔断（含门窗）等. B102强电点位12个。 - 6. 项目完成时间：以合同为准。 - 7.合同的格式及具体内容等均须采购方确认。 | 206 m 340 m2 |  |
| 合计（元） |  | 小写： 元 大写： （执行含税价） |  |  |

注：本报价包含完成本项目所需的税费、运输费等所有与服务相关的费用。报价单位若确定参与报价，请提交填写完整的密封报价单。中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费用。